ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В НЕЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

по отбору организации на право заключения договора на проведение ремонтных работ зданий и строительных конструкций  в  2014 году

для  ООО «Новокондровская ТЭЦ»

г. Кондрово

2014 г.

Раздел 1. Общие условия проведения Запроса предложений

1.1. Запрос предложений не является конкурсом, либо аукционом и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Общество гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

1.2. Документация о Запросе предложений (далее – «Документация») подготовлена Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

1.3. Термины и сокращения, используемые в настоящей документации о запросе предложений, соответствуют терминам и сокращениям, определенным в Положении о закупках.

1.4. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в Запросе предложений (далее – «Заявка»), поданной участником закупки (далее – «Участник») в письменной форме:

1.4.1.	Заявка, которую представляет Участник в соответствии с настоящей
Документацией, должна быть подготовлена по формам, представленным в разделе 4 настоящей Документации.

1.4.2. Участник подает Заявку, которая отвечает требованиям настоящей Документации.

1.4.3. При подготовке Заявки и документов, входящих в состав Заявки, не допускается использование факсимильного воспроизведения подписей.

1.4.4. Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что данные документы легализованы в установленном российским законодательством порядке и к ним приложен нотариально заверенный перевод этих документов на русский язык.

1.4.5. Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть подписан Руководителем или Уполномоченным лицом Участника.

1.4.6. Каждый документ, входящий в Заявку должен быть скреплен печатью Участника (на нотариально заверенные копии документов и/или документы, переплетенные типографским способом (брошюры, книги и др.), требование подписи Руководителя или Уполномоченного лица и скрепления документов печатью Участника не распространяется).

1.4.7. Все без исключения страницы Заявки должны быть пронумерованы (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Заявки).

1.4.8. Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силы, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «Исправленному верить», собственноручной подписью Руководителя или Уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением, и печатью Участника.

1.4.9. Заявка должна быть надежно запечатана в конверт (пакет и т.п.). На конверте указываются: адрес приема заявок; полное наименование Участника (с указанием организационно-правовой формы); предмет запроса предложений.

1.4.10. Участники в составе Заявки представляют описание предлагаемого им Товара. Описание должно соответствовать требованиям, установленным в Приложении №1. «Техническое задание».

1.5.	Кроме оригинала Заявки, представленной Участником в порядке, предусмотренном в п.14-15 Раздела 2 настоящей Документации, Участник может подать ее копию в форме электронных документов на электронную почту parshinev@nktec.ru (размер одного письма не должен превышать 6 Мб).

1.5.1. Участник при оформлении Заявки должен использовать формы и инструкции по ее заполнению, предусмотренные настоящей Документацией.

1.5.2. Все электронные документы должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание электронных документов с содержанием Заявки. Несоблюдение данного положения может являться основанием для предъявления требования об обязательной идентификации документов.

1.5.3. Все документы должны быть предоставлены в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат PDF, один файл - один документ). При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в настоящей Документации для оформления Заявки.

1.6. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки, начальная (максимальная) цена Договора, форма, сроки и порядок оплаты указаны в Информационной карте Запроса предложений.

1.7. Расчет цены Договора для цели указания в Заявке необходимо выполнять с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов согласно действующему законодательству РФ. В расчете цены должны быть учтены все инфляционные ожидания и финансовые риски.

1.8. Валютой, используемой при формировании цены Договора и осуществлении расчетов, является российский рубль.

1.9. Разъяснение положений Документации.

1.9.1. Потенциальный участник запроса предложений вправе направить в письменной форме на бумажном носителе или по электронной почте (адреса указаны в Информационной карте) запрос разъяснений закупочной документации не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня окончания подачи заявок. Организатор запроса предложений обязан разместить ответ на данный запрос на официальном сайте в форме электронного документа не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении разъяснений.

1.9.2. Организатор запроса предложений вправе внести изменения в условия запроса предложений, в извещение о проведении запроса предложений, а также в документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Организатор запроса предложений обязан разместить текст изменений на официальном сайте. Согласование и размещение изменений к приглашению (документации) производится в том же порядке, что и первоначальное согласование и размещение приглашения (документации).

1.9.3. В любой момент до окончания подачи заявок организатор запроса предложений, при необходимости, может продлить срок окончания подачи заявок. Уведомление о продлении срока размещается на официальном сайте.

1.9.4. Инициатор запроса предложений вправе отказаться от его проведения в определенный в приглашении срок, вплоть до подведения итогов запроса предложений. Уведомление об отказе от проведения запроса предложений размещается на официальном сайте.

1.10. Место, дата и время вскрытия и рассмотрения Заявок Участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений, критерии оценки и сопоставления Заявок указаны в Информационной карте Запроса предложений.

1.11. Заказчик имеет право отклонить все Заявки, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Заказчик имеет право завершить процедуру Запроса предложений без заключения Договора по его результатам.

1.12. На официальном сайте www.zakupki.gov.ru в сроки, установленные Положением о закупках, размещаются: извещение о проведении запроса предложений, документация о запросе предложений, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации и протоколы, составляемые в ходе закупки.

Раздел 2. Информационная карта запроса предложений

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | Организатор закупки/Общество: ООО «Новокондровская ТЭЦ» - Общество Место нахождения Организатора размещения заказа: Ул. Пушкина д. 5 г. Кондрово, Калужская обл., Россия, 249833 Почтовый адрес Организатора размещения заказа: Ул. Пушкина д. 5 г. Кондрово, Калужская обл., Россия, 249833 Адрес электронной почты Организатора размещения заказа: E-mail: tk@eurosib.ru Дмитришин Андрей (495)-720-50-85 доб.72791 Контактное лицо по заключению договора: Паршин Евгений Викторович (48434) 3-33-40 E-mail: parshinev@nktec.ru Контактное лицо по техническим вопросам: Паршин Евгений Викторович (48434) 3-33-40 E-mail: parshinev@nktec.ru |  |
|  | Предмет запроса предложений | Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования ЛОТ№1 Капитальный ремонт главного корпуса ТЭЦ ЛОТ№2 Капитальный ремонт здания ХВО ЛОТ№3 Капитальный ремонт мазутного хозяйства |  |
|  | Краткая характеристика работ | Указано в Техническом задании |  |
|  | Место проведения работ | Ул. Пушкина д. 5 г. Кондрово, Калужская обл., Россия, 249833 |  |
|  | Срок проведения работ | Указано в техническом задании |  |
|  | Начальная (максимальная цена) цена договора (цена лота) |  |  |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты проведённых работ | Оплата работ осуществляется в течение 60 календарных дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного счета-фактуры. По соглашению Сторон возможны иные сроки и формы расчетов, предусмотренные действующим гражданским законодательством РФ. |  |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена договора включает в себя общую стоимость выполнения работ (затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением условий договора). |  |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителями | Российский рубль |  |
|  | Обеспечение заявок на участие в запросе предложений | Требование не установлено |  |
|  | Обеспечение исполнения обязательств по Договору | Требование не установлено |  |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе предложений | Заявка на участие в запросе предложений должна содержать: 1. Опись документов, представляемых для участия в запросе предложений (оформляется по форме 1) 2. Заявка на участие в Запросе предложений (оформляется по форме 2): 1) описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик; 2) указание на зарегистрированные товарные знаки или знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцов, которым будет соответствовать товар; 3) указание производителя и страны происхождения товара; 4) описание комплектации товара; 5) указание количества товаров; 6) предложение о цене договора, о цене единицы товара и расчет общей стоимости поставляемой продукции; 7) предложения об учете налога на добавленную стоимость в цене договора, цене единицы товара; 8) условия оплаты; 9) условия и сроки поставки товара. 3. Сведения и документы о потенциальном участнике запроса предложений: 1) Анкета участника (оформляется по форме 3) 2) для потенциальных участников запроса предложений - юридических лиц: копию полученной не ранее чем за месяц до дня приглашения к участию в запросе предложений выписки из единого государственного реестра юридических лиц; 3) для потенциальных участников запроса предложений -индивидуальных предпринимателей: копию полученной не ранее чем за месяц до дня приглашения к участию в запросе предложений выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 4) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на участие в запросе предложений, а также заверившего своей подписью копии документов, приложенных к поданной заявке, на такое подписание от имени потенциального участника запроса предложений в соответствии с законодательством РФ и учредительными документами данного участника (для юридических лиц); 5) копии учредительных документов потенциального участника запроса предложений, заверенные руководителем (для юридических лиц); 6) копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за два отчетных периода и последний истекший год; 7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью и/или сделки, подлежащей одобрению по иному основанию, либо копия таких решений в случае, если необходимость таких решений установлена законодательством РФ, уставом юридического лица и если для потенциального участника запроса предложений поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения обязательств по договору являются крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью или сделкой, подлежащей одобрению по иному основанию; 8) Участник процедуры обязан подготовить электронную копию Заявки в количестве 1 экземпляра компакт-дисков или иного электронного носителя. Диск или иной электронный носитель должен быть вложен в отдельный конверт, подшиваемый в конверт с оригиналом Заявки. На данном конверте должны быть написаны слова «Электронная копия заявки». В состав электронной копии Заявки должны входить электронные копии всех документов, представленных в бумажной форме и составляющих Заявку. - электронные версии документов должны быть представлены в формате Portable Document Format (*.pdf); - файлы должны быть именованы так, чтобы по названию было понятно, какой это документ. Электронные версии документов должны полностью соответствовать печатным версиям документов. Электронная копия Заявки предназначена для ускорения процесса экспертизы Заявок. 4. Иные документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений. |  |
|  | Требования к участникам запроса предложений | 1. Обладание участником закупочных процедур полной правоспособностью на участие в закупочной процедуре, заключение и исполнение договора по результатам такой закупочной процедуры. 2. Отсутствие решения о ликвидации участника закупочных процедур - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупочных процедур - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 3. Неприостановление деятельности участника закупочных процедур в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре. 4. Отсутствие у участника закупочных процедур задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупочных процедур по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупочных процедур считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупочной процедуре не принято. 5. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 ФЗ-223. |  |
|  | Порядок и место подачи заявок на участие в запросе предложений | Заявка на участие в открытом запросе предложений подается в письменном виде, в запечатанном конверте по адресу: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.3 Тендерный Комитет ОАО «ЕвроСибЭнерго», ее копия может дополнительно подаваться в форме электронных документов по электронному адресу tk@eurosib.ru, контактное лицо – Дмитришин Андрей тел.: +7 (495) 7205085 доб.72791 |  |
|  | Дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. | Дата начала приема Заявок на участие в запросе предложений: 02.06.2014г. Дата окончания приема Заявок на участие в запросе предложений: 12.06.2014г. в 12 часов 00 минут (время московское). Прием Заявок на участие в Запросе предложений, подготовленных в письменной форме, производится по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени. |  |
|  | Показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям заказчика | Требования к качеству проводимых работ, техническим характеристикам товара, к их безопасности, отгрузке товара, и иные требования, связанные с определением соответствия проводимых работ потребностям заказчика, изложены в приложении №1 «Техническое задание» к Документации о запросе предложений |  |
|  | Место, дата и время вскрытия заявок на участие в запросе предложений | Заявки на участие в запросе предложений будут вскрыты 14.06.2014г. в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3 Тендерный Комитет ОАО «ЕвроСибЭнерго». Заявки, полученные после указанного времени, рассматриваться не будут. |  |
|  | Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в запросе предложений | 15.06.2014г в 15 часов 00 минут по адресу: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3 Тендерный Комитет (время московское). |  |
|  | Место и дата подведения итогов запроса предложений | 15.06.2014г. в 15 часов 00 минут по адресу: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3 Тендерный Комитет (время московское). |  |
|  | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки | Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать такую заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. Срок отзыва заявки: с момента подачи заявки на участие в запросе предложений до 10.06.2014г. 12 часов 00 минут (время московское). |  |
|  | Запрос разъяснений Документации запроса предложений | Участник закупки вправе отправить запрос разъяснений Документации запроса предложений в письменной форме на бумажном носителе по адресу 249833, г. Кондрово, ул. Пушкина, д. 5 или по электронной почте parshinev@nktec.ru не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня окончания подачи заявок. |  |
|  | Процедура переторжки | Предусматривается |  |
|  | Срок, в течение которого участник, представивший заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей, должен подписать договор | Участник, представивший заявку на участие в запросе предложений, и заявка которого признана наилучшей, обязан подписать Договор и вернуть его Заказчику не позднее пяти рабочих дней со дня размещения Заказчиком на официальном сайте протокола подведения итогов запроса предложений. Заказчик обязан подписать Договор в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения подписанного Договора от Участника, представившего заявку на участие в запросе предложений, и заявка которого признана наилучшей. |  |
|  | Оценочный этап рассмотрения заявок и критерии оценки заявок Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений касаются: 1) стоимости предлагаемой продукции, рассматриваемой либо непосредственно, либо с учетом издержек организатора запроса предложений при принятии данного предложения (например, цена плюс расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые дополнительные затраты и т.д.); 2) экономической, технической, организационной, финансовой, юридической привлекательности заявки с точки зрения удовлетворения потребностей организатора запроса предложений (включая предлагаемые договорные условия); 3) надежности участника и заявленных соисполнителей (субподрядчиков) исходя из опыта работы участника, его деловой репутации, наличию у него материально-технических, производственных, кадровых, финансовых, информационных ресурсов. В ходе проведения оценки предложений тендерный комитет или комиссия вправе принять решение о проведении переговоров с участниками, направленных на улучшение предложений участников, в том числе цены, с оформлением соответствующего протокола. По результатам оценки заявок на участие в запросе предложений тендерный комитет или комиссия ранжирует заявки по степени уменьшения привлекательности заявок, начиная с самой привлекательной и заканчивая наименее привлекательной. Лучшим признается участник запроса предложений, предложивший, по мнению членов тендерного комитета или комиссии, лучшие условия исполнения договора. Принятое решение фиксируется Протоколом, который размещается на официальном сайте в течение 3 (трех) рабочих дней от даты подписания Протокола. Протокол содержит: 1) сведения обо всех потенциальных участниках (наименования и адреса), подавших заявки на участие в запросе предложений; 2) сведения о потенциальных участниках, заявки которых были отклонены по итогам проведения отборочного этапа с указанием кратких причин такого отклонения; 3) наименование участника, предоставившего лучшее предложение. |  |  |
|  | Прочие положения |  | Заказчик может запросить у участников запроса предложений разъяснения их заявок на участие. Предоставленные участником разъяснения не должны изменять суть заявки. Заказчик не осуществляет возмещение участникам закупки затрат, связанных с участием в запросе предложений. |
|  | Реквизиты службы доверия |  | Тел. +7 (916) 992-76-39 факс. +7 (495) 720-50-16 Почтовый адрес: 123022, г.Москва, ул. Рочдельская, д.30 Электронная почта: kbedoverie@mail.ru |

При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 1 и настоящей Информационной картой, применяются положения Информационной карты.

Приложения:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2.  Форма «Опись документов, представляемых для участия в запросе предложений»

Приложение № 3.  Форма «Заявка о подаче предложения»

Приложение № 4.  Форма «Анкета Участника»

Приложение № 5.  Форма «Справка о  наличии опыта выполнения аналогичных с предметом запроса предложений поставок в предыдущих периодах»

Приложение №6. Проект договора

Приложение № 1

К документации

ЛОТ №1

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Новокондровская ТЭЦ»

____________________ Дугушкин С.В.

«_____»_____________2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение капитального ремонта главного корпуса ТЭЦ

1.	Заказчик: ООО «Новокондровская ТЭЦ», г. Кондрово, ул. Пушкина, д. 5. Исполнитель определяется по результатам торгов.

2.	Основание: Заключение ЭПБ строительных конструкций здания главного корпуса ТЭЦ

№ ЗЭПБ/101-ЗС-2013

3.	Исходные данные:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Устройство, разборка лесов |  |  |  |  |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 36,93 |  |
| 2 | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | -36,93 |  |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |
| Ремонт кровли |  |  |  |  |
| 3 | Очистка поверхности от растительности прим. | 1 м2 очищаемой поверхности | 20 |  |
| 4 | Демонтаж кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 4,5 |  |
| 5 | Демонтаж стяжек | 100 м2 стяжки | 0,8 |  |
| 6 | Устройство стяжек | 100 м2 стяжки | 1,1 |  |
| 7 | Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой битумной грунтовкий прим. | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,95 |  |
| 8 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 1,95 |  |
| 9 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками | 100 м примыканий | 0,98 |  |
| 10 | Демонтаж кровель из волнистых асбестоцементных листов | 100 м2 кровли | 0,2 |  |
| 11 | Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов | 100 м2 кровли | 0,25 |  |
| Ремонт парапета |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж кладки стен кирпичных наружных: при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 0,9 |  |
| 13 | Кладка стен кирпичных наружных: сложных при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 0,9 |  |
| 14 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 56,5 |  |
| 15 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,0125 |  |
| 16 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 1,58 |  |
| 17 | Штукатурка наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,58 |  |
| Заделка межпанельных швов |  |  |  |  |
| 18 | Удаление остатков бетона в швах стеновых панелей прим. | 100 м шва | 4,6 |  |
| 19 | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо | 100 м восстановленной герметизации стыков | 4,6 |  |
| 20 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 40 мм | м | 460 |  |
| 21 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «NeoFlex», «Chemlux», «Paso» и т.п. | 100 м восстановленной герметизации стыков | 4,6 |  |
| 22 | Пена профессиональная SOUDAL | л | 115 |  |
| 23 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей | 100 м шва | 4,6 |  |
| 24 | Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов | кг | 280 |  |
| Устройство отмостки |  |  |  |  |
| 25 | Разработка грунта вручную | 100 м3 грунта | 0,0228 |  |
| 26 | Устройство основания: песчаного | 1 м3 основания | 1,14 |  |
| 27 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 1,14 |  |
| 28 | Устройство отмостки толщиной 100 мм | 100 м2 перекрытий | 0,52 |  |
| 29 | Расшивка трещин прим. | 1 м3 | 0,08 |  |
| 30 | Устройство стяжек: бетонных прим. бетонирование | 100 м2 стяжки | 0,11 |  |
| 31 | Герметизация мастикой швов: горизонтальных | 100 м шва | 2,45 |  |
| Замена дверей |  |  |  |  |
| 32 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 5,85 |  |
| 33 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |  |
| 34 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 2 |  |
| 35 | Дверь металлическая однопольная | шт. | 2 |  |
| 36 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: последующий слой биосептиком прим. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 37 | Ремонт штукатурки наружных откосов по камню и бетону цементным раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |  |
| 38 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов прим., подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 39 | Смена дверных приборов: замки врезные | 100 шт. приборов | 0,04 |  |
| 40 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,03 |  |
| 41 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,036 |  |
| 42 | Блоки дверные внутренние однопольные из массива сосны | м2 | 3,6 |  |
| Ремонт трещин в кирпичной стене |  |  |  |  |
| 43 | Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом | 10 м трещин | 0,12 |  |
| 44 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м трещин | 1,43 |  |
| Ремонт кирпичной кладки |  |  |  |  |
| 45 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 2,45 |  |
| 46 | Штукатурка стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,45 |  |
| 47 | Демонтаж кладки стен кирпичных наружных: при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 43 |  |
| 48 | Кладка армированных стен из кирпича: наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 57 |  |
| 49 | Сетка сварная арматурная | т | 0,57 |  |
| 50 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: последующий слой биосептиком прим. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,45 |  |
| 51 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,15 |  |
| 52 | Закладка дверного проема прим. | 100 м3 кладки | 0,0235 |  |
| 53 | Заделка отдельных участков в стенах из кирпича | 100 м3 кладки | 0,05 |  |
| 54 | Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней | 1 м3 кладки | 0,09 |  |
| Ремонт металлоконструкций |  |  |  |  |
| 55 | Электродуговая сварка | 10 т конструкций | 0,002262 |  |
| 56 | Демонтаж вертикальных связей | 1 т конструкций | 1,2535 |  |
| 57 | Монтаж вертикальных связей | 1 т конструкций | 1,2535 |  |
| 58 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,2535 |  |
| 59 | Окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,29 |  |
| 60 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 171,5 |  |
| 61 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 171,5 |  |
| Демонтаж оконных и дверных перемычек |  |  |  |  |
| 62 | Демонтаж перемычек | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |  |
| 63 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |  |
| 64 | Перемычка | шт. | 3 |  |
| Ремонт карнизов |  |  |  |  |
| 65 | Ремонт карнизов раствором прим. | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,45 |  |
| Ремонт ливневки |  |  |  |  |
| 66 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,04 |  |
| 67 | Демонтаж кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 0,06 |  |
| 68 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 0,1 |  |
| 69 | Смена: водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,89 |  |
| Демонтаж плит перекрытия каналов |  |  |  |  |
| 70 | Демонтаж плит перекрытий каналов | 100 шт. сборных конструкций | 0,35 |  |
| 71 | Устройство плит перекрытий каналов | 100 шт. сборных конструкций | 0,35 |  |
| 72 | Плиты перекрытия многопустотные объем до 0,55 м3 | шт. | 35 |  |
| Демонтаж балок |  |  |  |  |
| 73 | Демонтаж в одноэтажных зданиях и сооружениях балок массой: до 12 т при высоте здания до 25 м | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 |  |
| 74 | Демонтаж балок | 100 м3 железобетона | 0,00486 |  |
| 75 | Демонтаж перекрытий | 100 м3 в деле | 0,0168 |  |
| 76 | Демонтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания | 1 т конструкций | 0,1482 |  |
| 77 | Демонтаж покрытий из чугунных плит | 100 м2 покрытия | 0,168 |  |
| 78 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия | 1 т конструкций | 16,883 |  |
| 79 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 16,883 |  |
| 80 | Монтаж навеса прим. | 100 м2 | 0,168 |  |
| 81 | Лист оцинкованный плоский размером | м2 | 16,8 |  |
| 82 | Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных | 100 м2 пола | 0,168 |  |
| 83 | Конструкции стальные прим. полы | м2 | 16,8 |  |
| 84 | Окраска: за 2 раза | 100 м2 кровли | 1,75 |  |
| 85 | Демонтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия | 1 т конструкций | 7,3 |  |
| 86 | Демонтаж навеса прим. | 100 м2 | 0,168 |  |
| 87 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,066667 |  |
| 88 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 66,666667 |  |
| 89 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 50 км I класс груза | 1 т груза | 66,666667 |  |
| 90 | Утилизация | 1 м3 | 120 |  |
| Котел №2 |  |  |  |  |
| 91 | Монтаж навеса прим. | 100 м2 | 0,14 |  |
| 92 | Демонтаж перекрытий | 100 м3 в деле | 0,027 |  |
| 93 | Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных | 100 м2 пола | 0,14 |  |
| 94 | Конструкции стальные прим. полы | м2 | 14 |  |
| 95 | Окраска: за 2 раза | 100 м2 кровли | 0,14 |  |
| 96 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,033333 |  |
| Демонтаж курятника отметка 22 |  |  |  |  |
| 97 | Демонтаж кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 0,24 |  |
| 98 | Демонтаж перекрытий | 100 м3 в деле | 0,0528 |  |
| 99 | Демонтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия | 1 т конструкций | 12 |  |
| 100 | Демонтаж кладки стен кирпичных наружных: при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 6 |  |
| 101 | Демонтаж стен из асбестоцементных листов | 100 м2 стен | 0,4 |  |
| 102 | Окраска: за 2 раза | 100 м2 кровли | 0,71 |  |
| 103 | Монтаж каркасов | 1 т конструкций | 2,5 |  |
| 104 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 2,5 |  |
| 105 | Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов | 100 м2 кровли | 0,56 |  |
| 106 | Профнастил оцинкованный | м2 | 56 |  |
| 107 | Кладка стен кирпичных наружных: сложных при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 0,9 |  |
| 108 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,25 |  |
| 109 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,25 |  |
| 110 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 50 км I класс груза | 1 т груза | 0,25 |  |
| 111 | Утилизация | 1 м3 | 45 |  |

4. Требования  заказчика:

Подрядчик должен иметь разрешение на право проведения ремонтных работ на  оборудовании, поднадзорном органам Ростехнадзора.

Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями правил ПТБ и ПТЭ электростанций и сетей.

Гарантийный срок на выполненные работы не менее 2 лет.

Срок выполнения работ: начало – июнь 2014г., окончание работ – сентябрь 2014г.

По окончании работ предоставить отчетную документацию, оформленную в соответствии с действующими НТД.

Все поставляемое оборудование должно иметь сертификаты качества и паспорта.

Главный инженер                                               Паршин Е.В.

ЛОТ №2

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Новокондровская ТЭЦ»

____________________ Дугушкин С.В.

«_____»_____________2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение капитального ремонта здания ХВО

1.	Заказчик: ООО «Новокондровская ТЭЦ», г. Кондрово, ул. Пушкина, д. 5. Исполнитель определяется по результатам торгов.

2.	Основание: Заключение ЭПБ № 463-11/Д, рег. № 11-ЗС-27176-2011

3.	Исходные данные:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Устройство, разборка лесов |  |  |  |  |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 27,5 |  |
| 2 | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | -27,5 |  |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |
| Демонтаж сменовых панелей |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя | 100 м2 кровли | 0,6 |  |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя | 100 м2 кровли | 0,6 |  |
| 5 | Демонтаж ограждающих конструкций стен: из панелей заводской готовности | 100 м2 | 0,432 |  |
| 6 | Монтаж каркасов | 1 т конструкций | 0,886 |  |
| 7 | Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп | т | 0,886 |  |
| 8 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 100 м2 | 0,432 |  |
| 9 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | т | 0,4 |  |
| 10 | Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит доборные, толщина утеплителя 120 мм - ПТСД 150-С0.7 | м2 | 43,2 |  |
| 11 | Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,372 |  |
| 12 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,372 |  |
| Заделка межпанельных швов |  |  |  |  |
| 13 | Удаление остатков бетона в швах стеновых панелей прим. | 100 м шва | 0,5 |  |
| 14 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд | 100 м восстановленной герметизации стыков | 1,52 |  |
| 15 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 40 мм | м | 152 |  |
| 16 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «NeoFlex», «Chemlux», «Paso» и т.п. | 100 м восстановленной герметизации стыков | 1,52 |  |
| 17 | Пена профессиональная SOUDAL | л | 38 |  |
| 18 | Демонтаж кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя | 100 м2 кровли | 0,8 |  |
| 19 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей | 100 м шва | 1,2 |  |
| 20 | Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов | кг | 70 |  |
| Ремонт шва кирпичной кладки |  |  |  |  |
| 21 | Заполнение швов цементным раствором | 100 м шва | 0,045 |  |
| Демонтаж кирпичной кладки |  |  |  |  |
| 22 | Демонтаж кладки стен кирпичных наружных: при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 0,4 |  |
| 23 | Кладка стен кирпичных наружных: при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 0,4 |  |
| Устройство отмостки |  |  |  |  |
| 24 | Разработка грунта вручную | 100 м3 грунта | 0,028 |  |
| 25 | Устройство основания: песчаного | 1 м3 основания | 1,4 |  |
| 26 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 1,4 |  |
| 27 | Устройство отмостки толщиной 100 мм | 100 м2 перекрытий | 7,1 |  |
| Демонтаж остатков бетона |  |  |  |  |
| 28 | Демонтаж бетонной заделки прим. | 100 м шва | 0,3 |  |
| Ремонт отдельных стеклоблоков |  |  |  |  |
| 29 | Заделка отверстий в отдельных стеклоблоках прим. | 100 м3 железобетона в деле | 0,003 |  |
| Ремонт стеновых панелей |  |  |  |  |
| 30 | Ремонт защитного слоя бетона сухой смесью "Бирс"прим. | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,8 |  |
| 31 | Смесь БИРСС | т | 4,2 |  |
| 32 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,8 |  |
| 33 | Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | т | 0,016 |  |
| Ремонт кирпичных стен |  |  |  |  |
| 34 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,5 |  |
| 35 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: , первый слой биосептиком прим. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,96 |  |
| 36 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: последующий слой биосептиком прим. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,96 |  |
| 37 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,96 |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 38 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 м3 груза | 144,444444 |  |
| 39 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 50 км I класс груза | 1 м3 груза | 144,444444 |  |
| 40 | Утилизация | 1 м3 | 260 |  |

4. Требования  заказчика:

Подрядчик должен иметь разрешение на право проведения ремонтных работ на  оборудовании, поднадзорном органам Ростехнадзора.

Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями правил ПТБ и ПТЭ электростанций и сетей.

Гарантийный срок на выполненные работы не менее 2 лет.

Срок выполнения работ: начало – июнь  2014г., окончание работ – сентябрь 2014г.

По окончании работ предоставить отчетную документацию, оформленную в соответствии с действующими НТД.

Все поставляемое оборудование должно иметь сертификаты качества и паспорта.

Главный инженер                                               Паршин Е.В.

ЛОТ №3

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Новокондровская ТЭЦ»

____________________ Дугушкин С.В.

«_____»_____________2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение капитального ремонта здания мазутного хозяйства ТЭЦ

1.	Заказчик: ООО «Новокондровская ТЭЦ», г. Кондрово, ул. Пушкина, д. 5. Исполнитель определяется по результатам торгов.

2.	Основание: Заключение ЭПБ № 463-11/Д, рег. № 11-ЗС-27176-2011

3.	Исходные данные:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Устройство, разборка лесов |  |  |  |  |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 27,5 |  |
| 2 | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | -27,5 |  |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |
| Ремонт кровли |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 0,9 |  |
| 4 | Демонтаж стяжек | 100 м2 стяжки | 0,3 |  |
| 5 | Устройство стяжек | 100 м2 стяжки | 0,6 |  |
| 6 | Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой битумной грунтовкий прим. | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,9 |  |
| 7 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 0,9 |  |
| 8 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками | 100 м примыканий | 0,6 |  |
| Ремонт парапета |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 11,2 |  |
| 10 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,21 |  |
| 11 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,34 |  |
| 12 | Ремон кирпичной кладки парапета песчано цементным раствором прим.толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 |  |
| 13 | Ремон кирпичной кладки парапета песчано цементным раствором прим.: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 |  |
| Заделка межпанельных швов |  |  |  |  |
| 14 | Удаление остатков бетона в швах стеновых панелей прим. | 100 м шва | 4,07 |  |
| 15 | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо | 100 м восстановленной герметизации стыков | 4,07 |  |
| 16 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 40 мм | м | 407 |  |
| 17 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «NeoFlex», «Chemlux», «Paso» и т.п. | 100 м восстановленной герметизации стыков | 4,07 |  |
| 18 | Пена профессиональная SOUDAL | л | 101,75 |  |
| 19 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей | 100 м шва | 4,07 |  |
| 20 | Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов | кг | 240 |  |
| Замена окон |  |  |  |  |
| 21 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,091 |  |
| 22 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,05 |  |
| 23 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,12 |  |
| 24 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали прим. отливов | 100 м2 покрытия | 0,015 |  |
| 25 | Ремонт штукатурки наружных откосов по камню и бетону цементным раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,07 |  |
| 26 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,7 |  |
| 27 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: последующий слой биосептиком прим. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |  |
| 28 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 п.м | 0,08 |  |
| 29 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |  |
| Устройство отмостки |  |  |  |  |
| 30 | Разработка грунта вручную | 100 м3 грунта | 0,0128 |  |
| 31 | Устройство основания: песчаного | 1 м3 основания | 0,64 |  |
| 32 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 0,64 |  |
| 33 | Устройство отмостки толщиной 100 мм | 100 м2 перекрытий | 3,2 |  |
| Ремонт цементного водоотлива |  |  |  |  |
| 34 | Демонтаж остатков бетона водоотлива прим. | 100 м | 0,86 |  |
| 35 | Устройствоводоотливов прим. цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,105 |  |
| 36 | Устройствоводоотливов прим. на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,105 |  |
| 37 | Штукатурка цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,105 |  |
| 38 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: фторосиликатной композицией прим. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,105 |  |
| 39 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,105 |  |
| Замена двери |  |  |  |  |
| 40 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,04 |  |
| 41 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |  |
| 42 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 4 |  |
| 43 | Дверь металлическая однопольная | шт. | 2 |  |
| 44 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: последующий слой биосептиком прим. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 45 | Ремонт штукатурки наружных откосов по камню и бетону цементным раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |  |
| 46 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов прим., подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 47 | Смена дверных приборов: замки врезные | 100 шт. приборов | 0,02 |  |
| 48 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,02 |  |
| Замена ворот |  |  |  |  |
| 49 | Демонтаж ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками | 100 м2 полотен и проемов | 0,096 |  |
| 50 | Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 1 т конструкций | 0,0942 |  |
| 51 | Изготовление металлических ворот прим. | 1 т конструкций | 0,9842 |  |
| 52 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами | 1 м3 | 0,48 |  |
| 53 | Обшивка ворот с одной стороны прим. | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,096 |  |
| 54 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0,096 |  |
| 55 | Ремонт штукатурки наружных откосов по камню и бетону цементным раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,038 |  |
| 56 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов прим., подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,038 |  |
| 57 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |  |
| Ремонт карниза |  |  |  |  |
| 58 | Разборка кирпичной кладки: без очистки кирпича | 1 м3 кладки | 0,15 |  |
| 59 | Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): прим. в 5 кирпичей | 1 м карниза | 15 |  |
| 60 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,044 |  |
| 61 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,044 |  |
| 62 | Ремонт кладки стен раствором прим. | 100 м2 поверхности | 0,05 |  |
| Ремонт трещин в кирпичной стене |  |  |  |  |
| 63 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м трещин | 35,6 |  |
| 64 | Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом | 10 м трещин | 0,4 |  |
| Ремонт штукатурного слоя |  |  |  |  |
| 65 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,093 |  |
| 66 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |  |
| 67 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: последующий слой биосептиком прим. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,273 |  |
| 68 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,021 |  |
| 69 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 облицованной поверхности | 0,021 |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 70 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,5 |  |
| 71 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 50 км I класс груза | 1 т груза | 0,5 |  |
| 72 | Утилизация | 1 м3 | 10 |  |

4. Требования  заказчика:

Подрядчик должен иметь разрешение на право проведения ремонтных работ на  оборудовании, поднадзорном органам Ростехнадзора.

Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями правил ПТБ и ПТЭ электростанций и сетей.

Гарантийный срок на выполненные работы не менее 2 лет.

Срок выполнения работ: июнь - август 2014 г.

По окончании работ предоставить отчетную документацию, оформленную в соответствии с действующими НТД.

Все поставляемое оборудование должно иметь сертификаты качества и паспорта.

Главный инженер                                               Паршин Е.В.

Приложение № 2 (форма 1)

К документации

Раздел 4. Формы документов для заполнения Участниками запроса предложений

4.1 Форма «Опись документов, представляемых для участия в запросе предложений»

начало формы

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в запросе предложений

Настоящим __________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в запросе предложений __________________________________________________________________________________________,

(наименование запроса предложений (наименование лот))

нами направляются ниже перечисленные документы:

| №№ п/п | Наименование | Кол-во листов, с ___ по___ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в Запросе предложений (оформляется по форме 2) |  |
| 2. | Сведения об участнике закупки (оформляются по форме 3) |  |
| 3. | Справка о наличии опыта выполнения аналогичных с предметом запроса предложений работ за ___________гг. (оформляются по форме 4) |  |
| 4. | Полученную не ранее чем за месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки. |  |
| 5. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица. В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |
| 6. | Копия устава участника закупки (для юридических лиц). |  |
| 7. | Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. |  |
| 8. | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| 9. | Копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за два отчетных периода и последний истекший год |  |
| 10. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью или сделки, подлежащей одобрению по иному основанию, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка Товара, являющегося предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора, являются крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью или сделкой, подлежащей одобрению по иному основанию. |  |
| 11. | - Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов (указать все прилагаемые документы) |  |

______________________________		__________________		_________________

(Должность руководителя)				(подпись)			      (расшифровка подписи)

МП

конец формы

Приложение № 3 (форма 2)

К документации

4.2 Форма «Заявка о подаче предложения»

начало формы

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ЗАЯВКА

о подаче предложения

| 1 | Наименование подрядчика |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид работ |  |
| 3 | Код ОКВЭД |  |
| 4 | Код ОКДП |  |
| 5 | Общее количество |  |
| 6 | Общая стоимость (руб., с учетом НДС) |  |
| 7 | Условия оплаты |  |
| 8 | Условия поставки |  |
| 9 | Срок действия оферты | Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших конвертов с Предложениями |

Приложение:

- Копии разрешения на выполнении определённых видов работ на ___листах.

______________________________		__________________		_________________

(Должность руководителя)				(подпись)			      (расшифровка подписи)

МП

Приложение №4 (форма 3)

К документации

4.3 Форма «Анкета Участника»

начало формы

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Участник закупки: _____________________________________________________________________

Наименование запроса предложений: ____________________________________________________

- Общие сведения об Участнике

| Наименование участника закупки: |  |
| --- | --- |
| Полное наименование участника закупки для юридического лица или ФИО для физического лица/ индивидуального предпринимателя: |  |
| Сокращенное наименование участника закупки: |  |
| Фирменное наименование участника закупки: |  |
| Организационно-правовая форма: |  |
| Место нахождения участника закупки (юридический адрес Участника закупки), место жительства (для физического лица/ индивидуального предпринимателя): | Страна: |
|  | Адрес, с указанием индекса: |
| Почтовый адрес участника закупки (для юридического лица): | Страна: |
|  | Адрес, с указанием индекса: |
| ИНН/КПП/ОГРН |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города), e-mail: | Телефон: |
|  | Факс: |
|  | e-mail: |
| Паспортные данные участника закупки (для физического лица и индивидуального предпринимателя): |  |
| Дата, место и орган регистрации участника закупки (на основании свидетельства о государственной регистрации): |  |
| Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, прочие банковские реквизиты) |  |
| Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

2. Информация о собственниках (акционерах) Участника закупки

| 2.1 Юридические лица, являющиеся собственниками Участника |  |
| --- | --- |
| Полное наименование собственника (акционера) организации, с указанием доли в % | Местонахождение, ИНН |
| 2.2 Физические лица, являющиеся собственниками Участника |  |
| ФИО собственника (акционера) организации, с указанием доли в % | Паспортные данные |

- Основные виды деятельности

| ### Год начала деятельности | Вид деятельности (с указанием кодов по ОКВЭД) |
| --- | --- |

- Количество работающих лиц на предприятии, чел._______________________________

- Наиболее ликвидные активы, имеющие наибольшую стоимость

| ### Наименование актива | ### Ориентировочная рыночная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |

6. Сведения о сотрудничестве Участника закупки с Заказчиком

6.1. Сотрудничал ли Участник с Заказчиком ранее и в какие периоды времени

| Период сотрудничества |  | Вид сотрудничества (поставка ТМЦ/ оказание услуг/ выполнение работ) | Контактное лицо Заказчика (телефон, e-mail) |
| --- | --- | --- | --- |
| год начала | год окончания |  |  |

6.2. Сотрудничал ли Участник с предприятиями Компании «Базовый Элемент» и в какие периоды времени

| Период сотрудничества |  | Наименование организации /подразделения Компании «Базовый Элемент» | Вид сотрудничества (поставка ТМЦ/ оказание услуг/ выполнение работ) | Контактное лицо Компании «Базовый Элемент» (телефон, e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год начала | год окончания |  |  |  |

- Сведения о единоличном исполнительном органе Участника

7.1. Ф.И.О. (полностью) ____________________________________________________

7.2. Год рождения __________________

7.3. Место рождения ___________________________________________________

7.4. Последняя занимаемая должность на другом предприятии (с указанием полного наименования предприятия, года начала и окончания работы) ____________________________

______________________________		__________________		_________________

(Должность руководителя)				(подпись)			      (расшифровка подписи)

МП

конец формы

Примечание (указания по заполнению):

1.Участники должны заполнить приведенную выше форму по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

2. В графе  «Банковские реквизиты» п.1 «Общие сведения об участнике» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

3. П.1-З заполняется на основании учредительных документов Участника.

Приложение №5 (форма 4)

К документации

4.4 Форма «Справка о  наличии опыта выполнения аналогичных с предметом запроса предложений поставок в предыдущих периодах»

начало формы

СПРАВКА

о  наличии опыта выполнения аналогичных с предметом запроса предложений работ

за _____________гг.

Участник закупки: _____________________________________________________________________

Наименование запроса предложений: ____________________________________________________

| № п/п | Сроки выполнения поставок/ срок договора | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Договор 1 |  |  |  |
|  | Договор 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный_______ год |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный_______ год |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

Приложение: 1. Копии договоров и/или иные документы, свидетельствующие о фактическом выполнении работ/услуг

______________________________		__________________		_________________

(Должность руководителя)				(подпись)			      (расшифровка подписи)

МП

конец формы

Примечание (указания по заполнению):

1. Участник закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам поставок и прочим требованиям, установленным настоящей Документацией.

2. Участник закупки в качестве подтверждения содержащихся в данной форме сведений должен представить копии договоров и/или иные документы, свидетельствующие о фактическом выполнении договоров на поставку.

Приложение № 6

К документации

Раздел 5.  Проект договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. Кондрово                                                                                                                                            2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Новокондровская ТЭЦ» (сокращенное наименование ООО «Новокондровская ТЭЦ»),  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дугушкина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и

Открытое акционерное общество                                              , именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице генерального директора                                                                    , действующего на основании                           , с другой стороны,  далее вместе именуемые «Стороны», заключили  настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникших в силу заключения настоящего Договора, являются Гражданский кодекс РФ и другие законодательные акты Российской Федерации.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.3 настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а  последний  обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы  на Объекте:

- Капитальный ремонт здания ТЭЦ

- Капитальный ремонт здания ХВО

-  Капитальный ремонт здания мазутного хозяйства

1.4. Все  требования к составу и  объём  работ,  подлежащих  выполнению  по  Договору, определяются в соответствии с выданным Техническим Заданием  (Приложение №1 к Договору).

1.5. Срок  выполнения  работ согласно Графику выполнения работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

1.6.   Объектом по Договору является: ООО «Новокондровская ТЭЦ», 249833 Калужская обл., Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Пушкина, д. 5.

1.7. Результатом выполнения работ по Договору является: пуск оборудования в работу, вывод оборудования в резерв.

1.8. Работы выполняются в соответствии с требованиями действующей Нормативно Технической Документации (далее – НТД).

1.9. Работы Подрядчик выполняет самостоятельно, своими силами,  из своих материалов, с использованием своего оборудования и инструментов. Прием-доставка материалов производится силами и за счет Подрядчика. В случае привлечения субподрядчика, Подрядчик согласовывает в письменной форме с  Заказчиком заключение договора подряда с субподрядчиками с указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика, а также предоставлять Заказчику необходимые сведения о привлекаемом субподрядчике (учредительные документы, свидетельство СРО и т.п.).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

2.1. Стоимость работ по Договору определяется в соответствии с прилагаемым обоснованием договорной цены – сводным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Договору) и сметами (Приложение № 3

к настоящему договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора   и составляет

В стоимость работ входит стоимость расходных материалов необходимых и достаточных для выполнения работ, командировочные/транспортные расходы Подрядчика.

2.2. При выявлении в процессе  работ необходимости проведения иных, не оговоренных настоящим Договором работ, Стороны, согласно письменной заявке Заказчика,  оформляют дополнительное соглашение,  устанавливающее объем  дополнительных работ,  сроки   выполнения и  их стоимость.

2.3. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в следующем порядке:

2.3.1. В течение 30  дней от даты подписания настоящего договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере стоимости материалов, командировочные и транспортные расходы по этапу работ ( в соответствии с Приложением № 2 и №4 к Договору). В дальнейшем Заказчик выплачивает Подрядчику аванс за следующий этап работ в размере стоимости материалов, командировочные и транспортные расходы по этапу работ (в соответствии с Приложением №2; №4 к Договору в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания сторонами Актов приемки выполненных этапов работ.

Авансовый платёж производится по каждому этапу/виду работ отдельно и производится согласно графику выполнения работ, при условии приемки Заказчиком предыдущего этапа/вида работ.

2.3.2. Окончательный платеж за выполненные Подрядчиком всего объема работ, производятся Заказчиком на основании подписанных Подрядчиком и Заказчиком Актов выполненных работ, форм  КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 60 банковских дней, с учетом выплаченного аванса.

Датой оплаты является дата списания денежных средств на расчетного счета Заказчика.

2.4. Право собственности на результат работ, а также риски гибели и/или случайного повреждения результата Работ переходят от Подрядчика к Заказчику после подписания сторонами Акта приемки всего объема выполненных работ.

3. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

3.1. Подрядчик назначает своего представителя на выполнение работ в лице ______________________, который от имени Подрядчика реализует условия Договора и несет ответственность за его выполнение.

3.2. Заказчик назначает своего представителя в лице _________________________________________, который от имени Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода их выполнения, определяет соответствие выполняемых работ требованиям нормативно-технической документации (НТД) и несет ответственность за выполнение  обязательств по настоящему Договору.

3.3. Между Заказчиком и Подрядчиком регулярно проводятся совещания по согласованию организационных и производственных вопросов, возникающих при исполнении Договора.

3.4. Каждая из Сторон в пределах своих обязанностей  несет ответственность за безопасное производство работ в соответствии с требованиями  ППБ, ПТБ, ПТЭ и других нормативных документов.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы в объемах, содержании, качестве и в сроки, предусмотренные НТД, настоящим Договором, и в установленном порядке сдать результат работ Заказчику.

4.1.2. Своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки, установленные Заказчиком в соответствующих актах, в сроки, согласованные Сторонами. Подрядчик обязан в течение 3 дней с момента получения указанного акта согласовать срок устранения недостатков или предложить иной срок устранения недостатков, который не может превышать срок, предложенный Заказчиком более чем в два раза. В случае если Подрядчик не согласует срок, предложенный Заказчиком, и не предложит иной срок, то недостатки должны быть устранены Подрядчиком в срок, предложенный Заказчиком.

4.1.3. Иметь специальные пропускные удостоверения, обеспечивающие доступ на Объект, полученные у Заказчика.

4.1.4. Применять для проведения Работ материалы, соответствующие ГОСТу.

4.1.5 Осуществлять уборку мусора в месте производства работ.

4.1.6. Незамедлительно письменно информировать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении любых, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо препятствующих ее завершению в срок.

4.1.7. При выполнении работ соблюдать требования законодательных и других действующих отраслевых нормативно-правовых актов об охране окружающей среды, технике безопасности, охране труда, правил пожарной безопасности в электроэнергетике при производстве работ в действующих электроустановках, при ремонте зданий и сооружений, тепломеханического оборудования. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, а в случае неисполнения настоящего пункта – нести ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством. Информировать Заказчика о каждом несчастном случае, произошедшем на территории Заказчика. Принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных инструкции и правил.

4.1.8. Предоставить Заказчику для утверждения Акты выполненных работ КС-2 и Справки стоимости выполненных работ КС-3.

4.1.9. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ на Объекте.

4.1.10. Во время пребывания персонала Подрядчика на территории Объекта, Подрядчик обязан обеспечить недопустимость нахождения на объектах работника (ов) Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также проноса, нахождения и употребления работниками (ом) Подрядчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.

4.1.11. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими
работниками и работниками субподрядных организаций при нахождении на территории Объекта в течение всего срока производства работ. Обеспечивать обязательное применение своими работниками средств индивидуальной защиты.

4.1.12. В случае расторжения Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его расторжения, возвратить Заказчику неиспользованную сумму авансовых платежей.

4.1.13. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения авансового платежа принять, на период выполнения работ, Объект и необходимую

4.2 Подрядчик в праве:

4.2.1. Изменять материалы и комплектующие без ухудшения их эксплуатационных качеств после письменного одобрения Заказчика.

42.2. При задержке Заказчиком оплаты результатов Работ в порядке и сроки, указанные в ст.2 настоящего Договора, Подрядчик имеет право на соответствующее продление сроков выполнения Работ.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Договора передать, на период выполнения работ, Объект.

4.3.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, предусмотренных в Графике выполнения работ (Приложение № 4).

4.3.3. Заявить Подрядчику о выявленных при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлениях от условий Договора, а также норм и требований, установленных нормативными правовыми актами, которые могут ухудшить качество работ, или об иных обнаруженных недостатках.

4.3.4. Своевременно принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями  Договора.

4.3.5. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях Договора.

4.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления;

4.5. В случае установления достоверных фактов, дающих основание считать о наличии в действиях представителей Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников признаков преступления, предусмотренного статьей 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», материалы внутренних расследований Стороны направляют в правоохранительные органы.

5. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. После завершения каждого этапа/вида работ Подрядчик сдаёт Заказчику в сроки согласованные Приложением №4 к Договору соответствующий этап работ. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента предоставления Подрядчиком Актов выполненных работ подписать их, в случае если в выполненных работах Заказчиком будут обнаружены недостатки, Подрядчик устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком своими силами и за свой счет. После устранения недостатков приемка соответствующего этапа работ осуществляется в порядке, установленном Договором.

5.2. Подрядчик не позднее 2 (двух) дней со дня окончания всего объема работ составляет «Акт приема-сдачи выполненных работ» (по форме КС-2), «Справку о стоимости выполненных работ» (по форме КС-3), счет, счет-фактуру и предоставляет эти документы Заказчику. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента предоставления Подрядчиком «Акта приема-сдачи выполненных работ» (по форме КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ» (по форме КС-3) подписать их  и скрепить печатью (принять работы) либо дать мотивированный отказ.

Подписание указанного Акта приема-сдачи Заказчиком, либо предъявление мотивировочного отказа в его подписании, означает принятие результата выполненной работы, либо отказ в его принятии соответственно.

5.3. В случае если в результате приемки выполненных работ Заказчиком будут обнаружены недостатки в выполненных работах, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их  выполнения, при этом срок устранения  недостатков не должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней.

5.4. Подрядчик устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком при приемке работ своими силами и за свой счет. После устранения недостатков приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном Договором.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.6. В случае неподписания акта и непредоставления мотивированного отказа в сроки, установленные настоящей статьей, работы считаются принятыми и подлежат оплате Заказчиком.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям СНиП и нормативно-технической документации, а также нормам и требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами России. Результат выполненной работы в момент передачи Заказчику и в течение гарантийного срока должен обладать свойствами, определенными Договором и действующими нормативными правовыми и/или нормативно-техническими актами России.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов и работ составляет двенадцать месяцев с даты подписания Акта о приемке всего объема выполненных работ (п. 5.2. Договора).

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, допущенные по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации результата выполненных работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неприбытия представителя Подрядчика для составления акта в срок, указанный выше, Заказчик составляет односторонний акт, обязательный для Подрядчика.

6.5. Если Подрядчик не выполняет работы по устранению дефектов, Заказчик может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан оплатить Заказчику все понесенные  затраты.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.

7.2. 3а нарушение срока выполнения этапа работ Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости невыполненного этапа работ, установленной Приложением №2 Договора, за каждый день просрочки до фактического их исполнения.

7.3. 3а нарушение срока выполнения всего объема работ Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ, установленной п. 2.1. Договора, за каждый день просрочки до фактического их исполнения.

7.4. За нарушение сроков устранения недостатков в работах и конструкциях против сроков, согласованных актами Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости дефектных работ за каждый день просрочки до фактического устранения недостатков.

7.5. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе предъявить Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки платежа.

7.6. Стороны оплачивают понесенные убытки, неустойку, штрафы на основании соответствующей претензии.

7.7. Возмещение убытков, неустойки, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору.

7.8. За нарушение сроков выполнения работ, а также за нарушение требований к качеству работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке, оплатив все качественно выполненные работы на момент получения Подрядчиком извещения о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика. При этом обязательства сторон настоящего Договора прекращаются, однако Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение настоящего Договора. Неустойка в этом случае начисляется до момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении Договора.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, а также чрезвычайного положения, мятежа, массовых волнений и беспорядков, торгового эмбарго, закрытия границы, действий законодательной или исполнительной власти Российской Федерации, и если эти обстоятельства  непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана

известить в письменном виде другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех дней с даты их наступления. Подтверждением наступления подобных обстоятельств является удостоверяющий документ, выданный органом, компетентным удостоверять указанные обстоятельства.

8.3. Срок исполнения обязательств при наступлении указанных обстоятельств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в установленном законодательством РФ порядке, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. Срок для рассмотрения претензии – 10 календарных дней с момента получения претензии стороной.

9.2. При не достижении соглашения  споры и разногласия  разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания, которой считается дата, проставленная в начале Договора, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2 .  Договор может быть расторгнут досрочно:

- в одностороннем порядке при отказе одной  из Сторон от настоящего Договора  в случаях, когда возможность такого отказа  предусмотрена действующим законодательством или настоящим Договором;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или соглашением Сторон.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ, соответствующими положениями  «Правил  организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003) и иными обязательными нормами и правилами в энергетической отрасли.

11.2. Все изменения, дополнения к Договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами (уполномоченными представителями сторон). Все приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемой частью с момента их подписания обеими сторонами.

11.3. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме и считается данным в день его отправления уведомляемой стороной.

11.4. Допускается подписание Договора, приложений, дополнений и других документов, относящихся к Договору, посредством электронной, факсимильной или телеграфной связи с последующим обменом сторон подлинными документами.

11.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

11.6.      О перемене адреса, банковских реквизитах, а также происшедших реорганизациях Стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме в 3-х дневный срок .

11.7.   Приложениями к договору  и его неотъемлемой частью являются:

    - Приложение № 1 – Техническое задание на проведение работ;

    - Приложение № 2 – Сметный расчёт по каждому виду работ;

    - Приложение № 3 – Сводный сметный расчёт

    - Приложение №4 – График выполнения работ.

- Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

ЗАКАЗЧИК: ООО «Новокондровская ТЭЦ» 249833 Калужская обл., Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Пушкина, д. 5 Тел.(факс) ИНН 4004016859 КПП 400401001 ОГРН 1027700132195 Р/счёт 407 028 105 222 000 007 98 К/счёт 301 018 101 000 000 006 12 Дзержинское отделение №5607 ОАО «Сбербанка России» БИК 042 908 612

ЗАКАЗЧИК                                                                 ПОДРЯДЧИК

________________ С.В. Дугушкин                                _______________

(подпись)                                                                   (подпись)