- Приложение № 1

- к договору подряда №___________

- От «____» __________ 2015 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по  ремонту тепловой изоляции и обмуровки

основного и вспомогательного оборудования   ООО «Автозаводская ТЭЦ»

1. Требование к месту проведения работ:

г. Нижний Новгород ООО «Автозаводская ТЭЦ» пр. Ленина, 88

2. Требование к сроку выполнения работ:

январь – декабрь 2015г.

3. Требования к последовательности  выполнения работ, этапам работ:

работы выполняются в соответствии с линейным или сетевым графиком производства работ, разработанным  подрядчиком и согласованным с Заказчиком перед началом работ. Изменение сроков возможно по инициативе заказчика при корректировке графика.

4. Требования к организации работ:

Работы  должны быть организованы и выполнены в соответствии со следующими документами:

- РД 34.20.501-2003	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации

- СО 34.04.181-2003 	Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей

- РД 34.03.201-97	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей, электроустановок (ПОТ Р М-016-2001)

5. Требования к качеству результатов выполненных работ:

Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с действующими ГОСТами и ТУ.

Отремонтированное оборудование, должно соответствовать требованиям НТД.

6. Требования к объемам выполняемых работ (детализация этапов работ):

- Требования  к видам работ (ведомость объемов работ):

работы должны быть выполнены в полном объеме согласно утвержденным Ведомостям объемов работ и сметам.

Требования к поставке продукции необходимой для выполнения работ:  подрядчик  предоставляет материалы  в номенклатуре указанной в ведомости объемов работ, руководствуясь действующими Нормами расхода, по цене не выше средней оптовой цены Нижегородского региона.

Требования к исполнительной документации: подрядчик выдает исполнительную документацию в соответствии с действующей НТД.

- Работы должны быть выполнены в полном объеме. Изменение объемов возможно по результатам дефектации, после утверждения «ЗАКАЗЧИКОМ» акта дефектации объекта по форме Приложения 24 СО 34.04.181-2003, определения дополнительных и корректировки первоначальных объемов работ в пределах договора с учетом установленных договором требований и коэффициентов. В случае отклонения фактически выполненных работ от смет по заключенным договорам, Акты выполненных работ утверждаются при оформлении Исполнительной сметы и Акта по отклонению фактических затрат

7. Требования к применяемым материалам, з/частям, оборудованию, металлоконструкциям:

применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ. Технические устройства применяемые на опасном производственном объекте, должны иметь разрешение на применение технического устройства на опасном производственном объекте, выданного в установленном порядке органами Ростехнадзора.

Подрядчик выполняет работы с использованием собственных инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов.

8. Требования к применению нормативно-технической документации (СНиП, ПБ, СП и прочие):

выполнение и приемка работ производится в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации на проведение данных видов работ. Ремонт должен производиться на основании «Общих правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов» (№ ПБ 03-517-02)», а также других действующих норм и правил.

9. Требования к выполнению правил при проведении работ:

при ремонте обязательно выполнение требований действующих Правил. Подрядчик несет ответственность за соблюдение собственным и привлеченным персоналом правил технической эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдению пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика.

10. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания:

гарантийный срок эксплуатации отремонтированного оборудования составляет не менее 24 месяцев с момента проведения необходимых испытаний и подписания Сторонами Акта выполненных работ. При обнаружении дефектов, выявленных в процессе приемки работ или в течение гарантийного срока, Подрядчик после оформления двустороннего Акта устраняет их за свой счет в согласованные Сторонами  сроки. В случае проведения ремонта, гарантийный период продлевается на время, затраченное на ремонт.

11. Требования к квалификации персонала подрядчика: персонал (специалисты и рабочие), выполняющий работы, должен быть аттестован с квалификацией соответствующей видам выполняемых работ, обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом. Квалификация рабочих должна  соответствовать  3 – 6 разряду по Тарифно-квалификационному  справочнику работ и профессий рабочих электроэнергетики.

12. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов: работы  должны быть выполнены  в установленные сроки по наряду-допуску с разработкой   проекта    производства   работ. Отчетная документация  выполняется в соответствии с СО 34.04.181-2003г. Подрядчик самостоятельно получает все необходимые разрешения на производство работ.

13. Требования к проектно-сметной документации, обосновывающей стоимость работ:

сметная документация, разработанная подрядчиком,  должна быть составлена на основании «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт» 2003г. с изменениями и дополнениями. Примененные коэффициентов к расценкам  должны быть обоснованны с указанием наименования, пункта, раздела, примечания нормативного документа на данный коэффициент. В случае невозможного определения стоимости работ по нормативным документам, указанным выше, затраты определять по калькуляциям с обязательным обоснованием трудозатрат, стоимости чел-ч, накладных расходов по статьям затрат.

ЗАКАЗЧИК							ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор				 Наименование организации

ООО  «Автозаводская ТЭЦ»				 Должность лица, подписавшего договор

_________________/И.А. Шангин/	                         ________________/Расшифровка подписи/