Приложение № 1

к договору подряда № _________________ от « » 2015 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт энергетических котлов «Автозаводская ТЭЦ»

1. Требование к месту проведения работ:

г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, ООО «Автозаводская ТЭЦ».

2. Требование к сроку выполнения работ:

| № п/п | Наименование работ | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт котла 66СП-230/100 ст. №8 | 01.04.14 | 15.06.14 |
| 2 | Ремонт котла 66СП-230/100 ст. №9 | 01.04.14 | 15.06.14 |
| 3 | Ремонт котла ТГМ-96 ст. №10 | 25.06.14 | 15.07.14 |
| 4 | Ремонт котла ТГМ-96Б ст. №12 | 13.04.14 | 22.05.14 |
| 5 | Ремонт котла ТГМ-96Б ст. №13 | 13.07.14 | 30.10.14 |
| 6 | Ремонт котла ТГМ-96Б ст. №14 | 09.03.14 | 30.06.14 |

3. Требования к последовательности  выполнения работ, этапам работ:

работы выполняются в соответствии с годовым планом ремонта энергоустановок ООО «Автозаводская ТЭЦ» на 2015 год, линейным или сетевым графиком производства работ, разработанным  подрядчиком на каждый котельный агрегат и согласованным с Заказчиком перед началом работ. Изменение сроков возможно по инициативе заказчика при корректировке графика.

4. Требования к организации работ:

Работы  должны быть организованы и выполнены в соответствии со следующими документами:

- РД 34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей

- РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей, электроустановок (ПОТ Р М-016-2001)

- Правила применения технических устройств на ОПО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.12.98г. № 1540

- ПБ10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов

- РД 153-34.1-003-01Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования

- СО 34.10.30688 (РД 34.10.306-88) Нормы расхода материалов на ремонт. Котлы паровые стационарные: /Утв. ВПО Союзэнергоремонт 23.07.87; Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ, установлен с 01.09.88.М.: СПО Союзтехэнерго, 1990.

5. Требования к объемам выполняемых работ (детализация этапов работ):

- Требования  к видам работ (ведомость объемов работ):

работы должны быть выполнены в полном объеме согласно утвержденным Ведомостям объемов работ и сметам.

Требования к поставке продукции необходимой для выполнения работ:  подрядчик  предоставляет материалы, указанные в ведомости объемов работ, руководствуясь действующими Нормами расхода, по цене не выше средней оптовой цены Нижегородского региона. Материалы и запасные части, необходимые для ремонта, но неуказанные в Ведомости объемов работ, предоставляет Заказчик.

Требования к исполнительной документации: подрядчик выдает исполнительную документацию в соответствии с действующей НТД.

- Работы должны быть выполнены в полном объеме. Изменение объемов возможно по результатам дефектации, после утверждения «ЗАКАЗЧИКОМ» акта дефектации объекта по форме Приложения 24 СО 34.04.181-2003, определения дополнительных и корректировки первоначальных объемов работ в пределах договора с учетом установленных договором требований и коэффициентов. В случае отклонения фактически выполненных работ от смет по заключенным договорам, Акты выполненных работ утверждаются при оформлении Исполнительной сметы и Акта по отклонению фактических затрат.

6. Требования к применяемым материалам, з/частям, оборудованию, металлоконструкциям:

применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, должны иметь разрешение на применение технического устройства на опасном производственном объекте, выданного в установленном порядке органами Ростехнадзора.

Подрядчик выполняет работы с использованием собственных материалов, инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов.

7. Требования к применению нормативно-технической документации (СНиП, ПБ, СП и прочие):

выполнение и приемка работ производится в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации на проведение данных видов работ. При выполнении ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», «Общими правилами промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов» ПБ 03-517-02, Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» СО 153-34.20.501-2003, НТД завода - изготовителя оборудования и другой действующей НТД, соответствующей характеру выполняемой работы, а также других действующих норм и правил.

8. Требования к выполнению правил при проведении работ:

при ремонте обязательно выполнение требований действующих Правил. Подрядчик несет ответственность за соблюдение собственным и привлеченным персоналом правил технической эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдению пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика.

9. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания:

гарантийный срок эксплуатации отремонтированного оборудования составляет не менее 24 месяцев с момента проведения необходимых испытаний и подписания Сторонами Акта выполненных работ. При обнаружении дефектов, выявленных в процессе приемки работ или в течение гарантийного срока, Подрядчик после оформления двустороннего Акта устраняет их за свой счет в согласованные Сторонами  сроки. В случае проведения ремонта, гарантийный период продлевается на время, затраченное на ремонт.

10. Требования к квалификации персонала подрядчика: персонал (специалисты и рабочие), выполняющий работы, должен быть аттестован с квалификацией соответствующей видам выполняемых работ, обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом. Квалификация рабочих должна  соответствовать  3 – 6 разряду по Тарифно-квалификационному  справочнику работ и профессий рабочих электроэнергетики.

11. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов: работы должны производиться по наряду-допуску в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ. Отчетная документация  выполняется в соответствии с СО 34.04.181-2003г. На выполненные работы подрядчик предоставляет необходимую документацию (Удостоверение о качестве монтажа, исполнительную сварочную документацию и т.д.) согласно ПБ 10-574-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" и РД 153-34.15.1-003-01 (РТМ-1с). Подрядчик самостоятельно получает все необходимые разрешения на производство работ.

12. Требования к проектно-сметной документации, обосновывающей стоимость работ:

сметная документация, разработанная подрядчиком,  должна быть составлена на основании «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт» 2003г. с изменениями и дополнениями. Примененные коэффициентов к расценкам  должны быть обоснованны с указанием наименования, пункта, раздела, примечания нормативного документа на данный коэффициент. В случае невозможного определения стоимости работ по нормативным документам, указанным выше, затраты определять по калькуляциям с обязательным обоснованием трудозатрат, стоимости чел-ч, накладных расходов по статьям затрат.

ЗАКАЗЧИК							ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор				 	Наименование организации

ООО  «Автозаводская ТЭЦ»				 Должность лица, подписавшего договор

_________________/И.А. Шангин/	                         ________________/Расшифровка подписи/