| «Согласовано» ________________________ _________________ «_____» ___________2019г. М.п | «Согласовано» Главный инженер ООО «ИркутскЭнергоПроект» В.В. Скородумов _________________ «_____» ________2019г. М.п | «Утверждаю» Директор ОП «ЦТС» АО «Байкалэнерго» М.С. Никитеев ______________ «_____» _________2019г. М.п. |  | «Утверждаю» Технический директор УТС Н-И ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго» Янышевский В.В. __________________ «_____» __________ 2018г. М.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание

на выполнение инженерно-геологических изысканий

| № п/п | Наименование пункта | Содержание задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Тепловая сеть по ул. Баумана от ТК-4Б-3 до ТК-6Б, от ТК-4Б-5 до ТК-4Б-5-1 (инв. №00030126 Т/С 3 ОЧ.7 МКР.Н-ЛЕНИНО). Техническое перевооружение» |
| 2 | Основание для выполнения работ | Договор на проектно-изыскательские работы |
| 3 | Вид объекта | Линейное сооружение |
| 4 | Стадия проектирования | Проектная, Рабочая документация |
| 5 | Вид строительства (новое, реконструкция, консервация, снос (демонтаж) | Техническое перевооружение |
| 6 | Идентификационные сведения о Заказчике | АО «Байкалэнерго» |
| 7 | Цели и задачи | - Комплексное изучение инженерно-геологических условий территории (площадки, участка, трассы) для получения необходимых и достаточных материалов при подготовке документов архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции зданий и сооружений. - состав и объемы работ приводятся в программе работ и выполняются в соответствие с СП 47.13330.2012 (в части согласно ПП № 1521) СП 47.13330.2016 |
| 8 | Этапы выполнения работ | 1 этап |
| 9 | Идентификационные сведения об объекте | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении, предназначенная для передачи теплоносителя. Уровень ответственности по ГОСТ27751-2014 – нормальный. |
| 10 | Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства | г. Иркутск, ул. Баумана |
| 11 | Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений | Проектируемая тепловая сеть в двухтрубном исполнении в сборных железобетонных лотках, диаметр трубопровода: - ТК-4Б-5 до ТК-4Б-5-1 DN 300. Материал – сталь. Протяженность тепловой сети: - ТК-4Б-5 до ТК-4Б-5-1 - 55 м. Протяженность и глубина заложения лотков трассы ориентировочные и подлежат уточнению при разработке проектной документации. |
| 13 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания | СП 47.13330.2012 (в части согласно ПП № 1521) СП 47.13330.2016, СП11-105-97 |
| 14 | Сведения о карте ОСР | Карта ОСР |
| 15 | Требования к составу, виду, формату и срокам представления промежуточных материалов (если их выдача предусмотрена заданием) и отчетной документации. | - Предоставить материалы изысканий в объеме, необходимом для проектирования. - материалы изысканий оформить в виде отчета. - количество экземпляров на бумажном носителе – 4. - количество экземпляров электронный вид – 1 - электронный вид материалов предоставить в формате PDF без подписей с возможностью копирования текста, PDF с подписями, в формате Word, Excel, AutoCad и пр. - в отчет приложить информационно-удостоверяющий лист; - сроки выполнения работ в соответствие с календарным планом. |
| 16 | Приложения (электронный вид) | 1. Задание заказчика 2. План тепловой сети. |

Составил:

Руководитель бюро ГИП		                                                               Н.Б. Пуховская